|  | หน่วยงาน |  | หน้า (1) / (6) |
| --- | --- | --- | --- |
| วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ |  |  |  |
| ผู้จัดทำ : |  | ผู้ทบทวน : | ผู้อนุมัติ: ( หัวหน้างานฯ) |

1. 	ความมุ่งหมาย (หรือ Purpose)

การจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟมีจุดประสงค์

  - เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้างและสอดคล้อง

กับข้อกำหนดในระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล ในส่วนของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - เพื่อแก้ไขปรับปรุงเอกสารคุณภาพของหน่วยงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับแผนกลางของศูนย์การแพทย์ฯ

ในการระงับเหตุเพลิงไหม้และการอพยพ

2. 	การใช้งาน (หรือ Purpose)

วิธีปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟฉบับนี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่งาน..(ระบุ)...... ทุกคน

3.	เอกสารอ้างอิง

3.1 แผนป้องกัน แผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์ฯ

วิธีปฏิบัติ รหัสที่ หน้า (2) / (6)

เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

4. 	วิธีดำเนินการ (หรือ Purpose)

4.1 เจ้าหน้าที่งาน..(ระบุ).......ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ ขนย้ายอุปกรณ์ ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สิ่งที่รับผิดชอบขนย้าย |
| --- | --- | --- |

4.2  แผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้ประจำหน่วยงาน...(ระบุ).....................

1. สาระสำคัญของแผน

แผนปฏิบัติการขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

แผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ ได้ทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการ

ดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการอพยพในกรณีที่เกิดการลุกลามของอัคคีภัยที่เกินความสามารถ

ในการควบคุมทั้งยังสามารถปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องมี

ประสิทธิภาพ

2. ชื่อแผนฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนและยุติแผน

ชื่อแผน “แผนการระงับอัคคีภัยและแผนอพยพ” การประกาศใช้แผน

2.1 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เล็กน้อย

ผู้ประสพเหตุแจ้งผู้ร่วมงานให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ และให้แจ้งประชาสัมพันธ์ทราบและติดต่อแจ้ง

เหตุให้ผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการทราบเพื่อเตรียมการในเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ประกาศ

ผ่านเสียงตามสายเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการด้วยข้อความดังนี้

“ประกาศ  ประกาศ นายแพทย์อัคคี ที่ ...(ระบุสถานที่)... “

ตัวอย่าง “นายแพทย์อัคคี ที่ Ward 11/1 “

โดยในการนี้ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศซ้ำจำนวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 3 วินาที ในขณะเดียวกัน

บุคลากรในส่วนที่ทำหน้าที่ดับไฟเบื้องต้นประจำหน่วยงานเข้าช่วยดำเนินการระงับอัคคีภัยจนกว่าทีมดับเพลิง

ประจำอาคารจะเข้ามาสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการต่อไป และบุคลากรที่เหลืออยู่เข้าสู่แผนเตรียมการอพยพ

ของหน่วยงานโดยฟังคำสั่งของหัวหน้างานในการจัดเตรียมการ รวมถึงเส้นทางในการอพยพ

2.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง

ทีมดับเพลิงประจำอาคารประเมินความรุนแรงของการเกิดอัคคีภัยถ้าพบว่ามีการขยายตัวเพิ่มพื้นที่

มากขึ้น/เกิดความรุนแรงของอัคคีภัยเกินความสามารถของทีมดับเพลิงประจำอาคารในการควบคุม ต้องแจ้งให้

วิธีปฏิบัติ รหัสที่ หน้า (3) / (6)

เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

ผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านเสียงตามสายให้บุคลากรภายใน

รับทราบเพื่อเตรียมตัวดำเนินการต่อในส่วนของแผนอพยพ ด้วยข้อความ “ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ (ระบุสถานที่)

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้แผนอพยพโดยใช้จุดรวมพลบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาล” โดยประกาศ 3 ครั้ง ห่างกัน

- วินาที ขณะเดียวกันให้แจ้งฝ่ายควบคุมอาคารกดสัญญาณเตือนภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานดับเพลิง

ท้องถิ่นและของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือ

กรณีไม่ใช่หน่วยงานดับเพลิงให้เตรียมการอพยพให้พร้อมนับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ  โดยเฉพาะถ้าพื้นที่เกิดเหตุในชั้นของอาคารที่เหนือกว่าหรือใต้ชั้นที่ปฏิบัติงาน 2 ชั้นเตรียมความพร้อมที่จะอพยพ ให้ดำเนินการทันทีในการอพยพในลำดับต้น ๆ

2.3 การยุติแผนปฏิบัติการ

ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านเสียงตามสาย ด้วยข้อความดังนี้ “ขณะนี้สถานการณ์เพลิงไหม้ที่ (ระบุสถานที่) ได้ยุติลงแล้ว ขอประกาศยกเลิกการใช้แผนอพยพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ณ บัดนี้” ประกาศ 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วินาที เมื่อประชาสัมพันธ์ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการ

3. การสั่งการและการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

3.1 การสั่งการ ผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการเป็นผู้ประกาศใช้

แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือการสั่งยุติแผนปฏิบัติการรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีอยู่ปฏิบัติงานพื้นที่โรงพยาบาล ถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ให้หัวหน้าทีมดับเพลิงจนกว่าผู้อำนวยการจะเข้ามาในพื้นที่) ผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนเท่านั้น

3.2 การควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อประสบเหตุหรือได้รับการแจ้งการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้างานของทุกหน่วยงานเตรียมการดังนี้

3.2.1 หน่วยงานที่เกิดเหตุ

แจ้งเหตุและเข้าระงับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานร่วมกับทีมในพื้นที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำอาคารมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งไม่ควรเกิน 5 นาที นับแต่แจ้งประชาสัมพันธ์แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้เข้าสู่แผนอพยพของหน่วยงานทันที (การอพยพในแนวระนาบก่อน) เน้นในชั้นที่เกิดเหตุและชั้นที่อยู่เหนือ 2 ชั้น และใต้ชั้นก่อนเป็นลำดับแรกตามแผนการอพยพของหน่วยงานในชั้นนั้น ๆ การอพยพในแนวดิ่งให้รอฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการตัดสินใจในเบื้องต้นหรือหัวหน้าทีมดับเพลิงแล้วแต่กรณี โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติ คือ ชั้นที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ (เหนือ 2 ชั้น ใต้ 2 ชั้นให้อพยพก่อน) ส่วนชั้นอื่นให้รอฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการหรือรักษาการณ์ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าทีมดับเพลิงตัดสินใจเบื้องต้น

3.2.2 หน่วยงานข้างเคียง

เตรียมการตามแผนงานอพยพของหน่วยงานและรอฟังคำสั่งต่อไป

4.  การเตรียมการขนย้าย

4.1 การจำแนกประเภททรัพย์สินโดยใช้กระดาษสี่ติดป้ายของอุปกรณ์เพื่อจัดลำดับการเคลื่อนย้ายก่อนหรือหลังอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

4.1.1 ทรัพย์สินประเภท สีแดง หมายถึง อุปกรณ์ที่จะได้รับการติดป้าย สีแดง อุปกรณ์ที่จะได้รับการเคลื่อนย้ายอันดับแรก

วิธีปฏิบัติ รหัสที่ หน้า (4) / (6)

เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

4.1.2 ทรัพย์สินประเภท สีเหลือง หมายถึง อุปกรณ์ที่จะได้รับการติดป้าย สีเหลือง อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายอันดับสอง

4.1.3 ทรัพย์สินประเภท สีเขียว หมายถึง อุปกรณ์ที่จะได้รับการติดป้าย สีเขียว จะได้รับการเคลื่อนย้ายเป็นลำดับสุดท้าย

| ลำดับที่ | รายการอุปกรณ์เครื่องมือ | ประเภทของสี |
| --- | --- | --- |

- สารน้ำ ยาน้ำ เคมีภัณฑ์

วิธีปฏิบัติ

- มีถุงพลาสติกที่มีเครื่องหมายของหน่วยงานบรรจุแยกชิ้น

- เคลื่อนย้ายสิ่งของตามลำดับความสำคัญ

- วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงานจัดทำบัญชีไว้และติดป้ายสีลำดับการเคลื่อนย้าย

- ของที่ต้องเคลื่อนย้ายเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิง (ถ้าสามารถทำได้)

- ของที่ต้องเก็บรักษา หรือสิ่งของที่มีค่าต้องเคลื่อนย้ายหนีไฟ (ถ้าสามารถทำได้)

วิธีปฏิบัติ

- กำหนดผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

- ติดป้ายสี จำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานตามลำดับการเคลื่อนย้าย

5. 	เอกสารอ้างอิง

5.1 แผนป้องกันอัคคีภัย ระงับเหตุและการอพยพหนีไฟ ศูนย์การแพทย์ฯ

วิธีปฏิบัติ รหัสที่ หน้า (5) / (6)

เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

Flow chart แสดงแผนผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในหน่วยงานอื่น

เมื่อได้ยินประกาศโค๊ต

นายแพทย์อัคคี  ......................

เตรียมแผนอพยพประจำหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอพยพ

ทำการอพยพตามแผนของหน่วยงาน

อพยพตามแผน ตามเส้นทางที่กำหนด

ไปพร้อมกันที่จุดรวมพลและทำการเช็คจำนวนคน  ทรัพย์สิน  /ไม่ครบแจ้งเจ้าหน้าที่ติดตามค้นหา

วิธีปฏิบัติ รหัสที่ หน้า (6) / (6)

เรื่อง : การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

Flow chart แสดงแผนผังการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในหน่วยงาน.....(ระบุ)...

เมื่อเกิดเหตุให้ปฏิบัติ

ผู้พบเห็นแจ้งหัวหน้างาน/เพื่อนร่วมงาน และดับเพลิงเบื้องต้น

บุคลากรภายใน

แจ้งประชาสัมพันธ์ (กด 12345)

ประกาศโค๊ต นายแพทย์อัคคี .............

เมื่อทีมดับเพลิงเข้าประเมินและดับเองไม่ได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ขออำนาจในการสั่งการจากผู้อำนวยการสั่งใช้แผนอพยพ

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอพยพ

“ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่  (ระบุสถานที่)  ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้แผนอพยพโดยใช้จุดรวมพลบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาล”

ทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินตามแผน ไปรวม ณ จุดรวมพล

แล้วทำการตรวจเช็คคนและทรัพย์สิน

หมายเหตุ  ถ้าตรวจเช็คแล้วไม่ครบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามค้นหา