การทำความสะอาดในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา

กรณีที่หอผู้ป่วยกำลังดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อดื้อยาที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือยังพบกับผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย เช่น CRE หรือ VRE เป็นต้นนั้น  การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมร่วมกับการแยกผู้ป่วย จะช่วยจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ และป้องกันไม่ให้เชื้อกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นภายในหอผู้ป่วย จึงขอให้      หอผู้ป่วยทำความสะอาดดังข้อบ่งชี้ในการทำความสะอาดการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา ตามกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าหอผู้ป่วยแทบไม่พบเชื้อดื้อยาเลย ให้พิจารณาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมเมื่อพบเชื้อ   ดื้อยาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ CRE, VRE, MRSA, ESBL, Pseudomonas aeruginosa (MDR) หรือ Acinetobacter baumannii (MDR)

กรณีที่ 2  ถ้าหอผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยาดังกล่าวหลายชนิดอยู่แล้ว ให้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมโดยเน้นในผู้ป่วยที่ทำ Contact Precautions เช่น กรณีติดเชื้อ CRE หรือ VRE เนื่องจากยังพบเพียงไม่กี่ราย

โดยทั้ง 2 กรณี ขอให้มีกระบวนการทำความสะอาดทุกวันดังตารางต่อไปนี้

| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| สิ่งแวดล้อมรอบผู้ป่วยต่าง ๆ ได้แก่ เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง ราวกั้นเตียง ผนังหัวเตียง หมอน เบาะ เก้าอี้ เสาน้ำเกลือ ตลอดจน อุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่โดยรอบ กรณีที่อยู่ห้องแยก ให้รวมถึง ประตู ลูกบิดประตู หน้าต่างด้วย | - ให้ใช้ 70% alcohol - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ quaternary ammonium compound เช่น Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดวันละ 2 -3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, แผ่นรองหลังกู้ชีพผู้ป่วย, แผ่นรองเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วย, รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (wheelchairs/stretcher), พื้นผิวด้านนอกเครื่องทำ hemodialysis | - เลือก 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon ก่อนเป็นอันดับแรก - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ alcohol ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% แทน - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง หลังจากการเคลื่อนย้าย - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| ตัวปรับความดัน (vacuum regulator), ตัวปรับระดับออกซิเจน (flow meter), ปุ่มสัมผัสและเครื่อง EKG, ปุ่มสัมผัสและเครื่องช่วยหายใจ, | - เลือก 70% alcohol ก่อน - กรณีที่ไม่มีให้ใช้ Quat San Wipes | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดวันละ 2 -3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| เครื่องกระตุ้นหัวใจ (defibrillator), ปุ่มสัมผัสและเครื่อง Infusion pump, stethoscope จอ monitor ชนิด LCD/LED | - ให้ใช้ Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดวันละ 2 -3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์วัดความดัน | - ในแต่ละวัน ให้ถอดผ้าหุ้มรัดแขน แช่ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon นาน 30 นาที แล้วซักชำระรอยเปื้อนโดยใช้ผงซักฟอก ผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ | - ให้แยกใช้เฉพาะกับผู้ป่วยเท่านั้น - ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ได้ทำการแยก ให้วัดผู้ป่วยที่ทำการแยกเป็นรายสุดท้าย - ถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องทำการแยกหลายราย ให้ล้างด้วย 70% alcohol หลังจากวัดความดันผู้ป่วยแต่ละราย |
| โถส้วมชักโครก ที่รองปัสสาวะ และ bed pan | - ใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับที่ใช้กับห้องน้ำก่อน หลังจากนั้นจึง เช็ดพื้นผิว ปุ่มชักโครก ส่วนฝารองนั่ง ทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้วย 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon | - ควรสวมถุงมือยางหนาระหว่างการใช้น้ำยาทำความสะอาด - ทำทุกวัน วันละ 2 – 3 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังจากการเทปัสสาวะอุจจาระของผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องแยก |
| พื้นใต้เตียง และ รอบเตียงผู้ป่วย | - ถ้าพื้นเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ใช้กระดาษหรือผ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง ซับคราบดังกล่าวออกให้หมด ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ แล้วใช้ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon ราด รอประมาณ 30 นาที จึงค่อยเช็ดทำความสะอาด - หลังจากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อตามข้างต้นแล้ว ถ้ามีคราบสกปรกเหลือให้ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก - กรณีที่ไม่มี หรือ พื้นไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ใช้ Saniplaster | - ห้ามกวาดพื้น เพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้ง - ถ้าต้องเช็ดพื้นเตียงอื่นด้วย ให้เช็ดพื้นเตียงอื่นก่อน แล้วจึงมาเช็ดพื้นเตียงที่ติดเชื้อดื้อยา - ผ้าถูพื้น หลังใช้ ให้ส่งซักทำความสะอาด ก่อนนำมาใช้ใหม่ - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ซ้ำได้ เช่น รองเท้าบู๊ต | หรือน้ำผสมกับผงซักฟอก เช็ดพื้นได้เลย - แช่ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon นาน 30 นาที แล้วซักชำระรอยเปื้อนโดยใช้ผงซักฟอก ผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ | - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |

หมายเหตุ

- วิธีการผสม Virkon 5 กรัม (1 ซอง) ผสมน้ำประปาสะอาด 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น 0.5%

- Quat San Wipes (กระป๋องขาวฝาเขียว) เป็นผ้าชุบน้ำยาบรรจุสำเร็จ ให้ใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผสมน้ำยาอื่นอีก

- Saniplaster (น้ำสีส้มแบ่งบรรจุ) ให้ใช้น้ำยา 100 cc ผสมกับน้ำสะอาดให้เป็นสารละลายปริมาตร 2,500 cc

- Quat San Wipes และ Saniplaster เป็นสาร quaternary ammonium compound ประสิทธิภาพในการฆ่าแบคทีเรียจะด้อยกว่า sodium hypochlorite หรือ alcohol และไม่ควรใช้ร่วมกับสบู่

ร่างโดย งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) และ งานอาชีวอนามัย
แก้ไขล่าสุด 17 มีนาคม 2559